## Formular
Generelle Angaben
Adresse | [5 empty] | Parzelle Nr.
PLZ / Ort | [5 empty] | Baugesuchs-Nr.
Angaben zur Luft / Wasser-Wärmepumpe (techn. Datenblatt + Situationsplan mit eingezeichneter WP beilegen) | [15 empty] | Angabe des Herstellers:
gemäss Euro-Norm EN 255 resp. EN 14511 (siehe auch www.wpz.ch)
Hersteller | [5 empty] | Schallleistung LwA
Modell / Typ | [5 empty] | Schalldruckpegel LpA | [8 empty] | dBA |  | TRUE
Leistung |  |  |  |  | kW | bei s1 | [8 empty] | m
Aufstellungsart
Vorsorgeprinzip | [10 empty] | Lärmschutzmassnahmen müssen eine Wirkung von mindestens |  | dB erreichen!
Nach Faktenblatt "Lärmtechnische Beurteilung von Wärmepumpen", Abschnitt 2.1
Schallleistungspegel aussen LwA (Herstellerangaben / Wärmepumpen-Testzentrum www.wpz.ch) | [13 empty] | 0 |  | dBA
Distanz (s) Quelle - Empfänger
m
Bitte Empfindlichkeitsstufe am Empfangsort wählen
Planungswert Nacht gemäss Anhang 6 LSV |  |  |  | Bitte Empfindlichkeitsstufe am Empfangsort wählen | [9 empty] | 0 |  | dBA | 1 | Empfindlichkeitsstufe II (Wohnzone)
Empfindlichkeitsstufe III (z.B. Mischzone)
Berechnung des Beurteilungspegels Lr am Empfangsort
Korrekturfaktoren
Richtwirkungs- | [16 empty] | 1
korrektur Dc bei
Nachbargebäuden
oder Baulinien
[14 empty] | 6 |  | dB
Schalldruckpegel LpA am Empfangsort (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s)) | [15 empty] | dBA
Pegelkorrektur K1 |  | Heizbetrieb während der Nacht (19:00 - 07:00 Uhr) | [11 empty] | 10 |  | dB
Pegelkorrektur K2 |  | Hörbarkeit der Tonhaltigkeit
1
[14 empty] | 0 |  | dB
Pegelkorrektur K3 |  | Hörbarkeit der Impulshaltigkeit
1
[14 empty] | 0 |  | dB
Pegelkorrektur durch Betriebsdauer t (In der Regel: t = 720 Min.) | [7 empty] | 720 | Min. |  |  |  |  | 0 |  | dB
Lärmschutzmassnahmen | [9 empty] | -3 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[10 empty] | -5 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[10 empty] | -6 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[12 empty] | dB |  |  |  |  | FALSE
[12 empty] | dB |  | 0 |  | dB | FALSE
Beurteilungspegel Lr | [15 empty] | dBA
Der Planungswert von | 0 |  | dBA wird
Vorsorgeprinzip: Wie wurden die technisch und betrieblich möglichen sowie die wirtschaftlich tragbaren Massnahmen | [16 empty] | 5
berücksichtigt?
Ort, Datum | [6 empty] | Unterschrift Verfasser
Innenaufstellung
Splitbauweise
WP im Gebäude, Schacht an der Fassade (+ 6 dB)
WP im Gebäude, Schacht in einspringender Fassadenecke (+ 9 dB)
WP aussen an der Fassade (+ 6 dB)
WP aussen in einspringender Fassadenecke (+ 9 dB)
WP freistehend (+ 3 dB)
Tonhaltigkeit
nicht hörbar
schwach hörbar + 2 dB (Normalfall)
deutlich hörbar + 4 dB
Impulshaltigkeit
nicht hörbar (Normalfall: 1-stufiger monovalenter Betrieb)
schwach hörbar + 2 dB (2-stufiger Betrieb od. Doppelanlage)
deutlich hörbar + 4 dB
stark hörbar + 6 dB
stark hörbar + 6 dB
Wetterschutzgitter schallgedämmt (ca. -3 dB)
Lichtschacht klein (ca. 1,5 m tief, ca. -5 dB)
Lichtschacht gross (ca. 2,0 m tief, ca. -6 dB)
Andere:
Andere:
Baulinie bei unbebauter Nachbarparzelle
Nachbargebäude
Bei eigenem Haus
Aussenaufstellung

## Makro (hidden)
Zuerst Bilder einfügen
Jedem Bild das zugehörige Makro zuweisen
Klicke auf Bild in D6
Klicke auf Bild in D12
Klicke auf Bild in D18